상주자이르네 입주자모집공고문

상세 검토보고서

건축·구조·소방·입지·계약조항 종합분석  |  AI 1차 스크리닝, 관계법령 원문·공공데이터 대조

| 대상 단지 | 상주자이르네 (2026000038, 공고일 2026.03.09 / 사업계획승인일 2022.05.16) |
| --- | --- |
| 소재지 | 경상북도 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원 |
| 작성 | 법무법인제이엘 |
| 배포 대상 | 상주자이르네 입주예정자협의회 |
| 작성일 | 2026.07.16 |

본 보고서는 법무법인제이엘이 입주자모집공고문 원문, 관계법령 원문(약관의 규제에 관한 법률·공동주택관리법 등), 국토교통부·나이스·카카오 공공데이터를 직접 대조하여 작성한 1차 검토자료입니다. 최종 법률의견을 대체하지 않으며, 구조·소방 등 전문분야는 별도 기술자문과 병행합니다.

한눈에 보기

- 본 단지는 2022.05.16 사업계획승인을 받아, 이후 강화된 건축·소방 기준 다수가 원칙적으로 소급 적용되지 않습니다. 다만 소급 여부와 무관하게 저희가 시행사에 확인·개선을 요구할 수 있는 사안이 다수 확인됩니다.

- 가장 시급한 확인사항은 ① 구조형식(무량판 여부) 미기재, ② 101·102·103·106동 차별적 유의사항(아래 매트릭스), ③ 커뮤니티시설 입주 초기 미운영 가능성입니다.

- 계약조항 중 5건은 「약관의 규제에 관한 법률」 조문에 직접 저촉되는 것으로 판단되어 저희가 삭제·수정을 요구하겠습니다.

- 대출규제는 저희가 공고일(2026.03.09) 기준으로 직접 확인한 결과 LTV만 적용(무주택 70%/유주택 60%)되며, 6억 한도·전세대출 DSR은 비규제지역이라 제외됩니다.

- 에너지효율 1+등급, 전기차충전 58대(법정 의무비율 이상)는 양호한 요소로 확인되어 함께 안내드립니다.

- 입지 조사 결과 반경 1km 내 초·중·고 6개교, 대형마트·편의점·병원 등 생활 인프라는 양호하나, 장례식장 2개소가 인근에 위치해 참고가 필요합니다.

계약조항 검토 결과 (총 17건)

[그림 1] 계약조항 검토 결과 분포   자료: 본 검토보고서 자체 분석

00 동별 유의사항 — 배치도 대조

공고문 전체를 전수 검토해 특정 동·라인·층에만 차별적으로 적용되는 유의사항을 찾아 배치도에 표시했습니다. 붉은 원이 표시된 101·102·103·106동은 아래 매트릭스의 구체적 사유가 있는 동입니다.

[그림 2] 단지배치도 — 동별 유의사항 확인 동 표시   자료: 상주자이르네 공식 홈페이지 배치도 + 본 법인 주석

특정 동 유의사항

| 동 | 유의사항 | 유형 | 법무법인제이엘 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101동 | 필로티 인접 저층: 발전기·전기실·주차장 급기DA 소음·진동·연기 | 소음 | 가동시간 제한 및 저층 방음보강 시공을 요구하겠습니다 |
| 101·102동 | 1층 인접 저층부: 골프연습장·피트니스 소음·사생활침해 | 사생활 | 운영시간 제한 및 방음설계 근거자료 공개를 요구하겠습니다 |
| 101·106동 | 문주 인접 저층: 조망간섭, 경관조명 눈부심 | 조망 | 조명 각도·밝기 조정 및 해당세대 보상협의를 요구하겠습니다 |
| 102동 | 지하1층 인접 저층: 사우나 배기 소음·진동·냄새 | 소음 | 배기구 방향 재설계 또는 탈취·소음저감 보강을 요구하겠습니다 |
| 102동 | 최상층 CLUB CLOUD 인접동·하부세대: 빛산란, 이용자 소음·사생활침해 | 소음 | 운영시간 제한, 방음창호 기본사양, 조명 차폐를 요구하겠습니다 |
| 103동 | 북측외벽 외부EV 인접세대: 운행 소음·진동 | 소음 | 저진동 사양 확인 및 인접세대 방음보강을 요구하겠습니다 |
| 106동 | 지상1층 인접 2층 등: 근생시설 유지보수 사생활침해 | 사생활 | 유지보수 작업시간을 야간·주말 제한하도록 요구하겠습니다 |
| 106동 | 인접: 근생 부속설비(실외기·배기팬) 조망·소음·사생활침해 | 조망 | 설비를 반대편 재배치하거나 방음펜스 설치를 요구하겠습니다 |
| 106동 | 인접: 쓰레기분리수거장 냄새·소음·분진, 수거차량 상시접근 | 소음 | 밀폐형 구조 및 수거차량 시간대 제한을 요구하겠습니다 |
| 106동 | 인접: 근생 급배기D.A 소음·진동·연기 | 소음 | 덕트 방향 재검토 및 저층 방음보강을 요구하겠습니다 |

[그림 3] 동별 유의사항 매트릭스 (특정 동)   자료: 상주자이르네 입주자모집공고문 원문 전수 검토

공통 유의사항 (동 무관, 위치 조건부 적용)

| 대상 위치 | 유의사항 | 법무법인제이엘 대응 |
| --- | --- | --- |
| 각 동 저층세대 | 차량·보행 소음, 쓰레기보관소 악취·분진 | 저층 대상 조경 차폐(식재보강)를 요구하겠습니다 |
| 각 동 지붕층 인접 최상층 | 태양광·안테나·중계기 소음진동 | 설비 배치도 공개 후 실제 인접세대를 확정하겠습니다 |
| 필로티 설치동 | 차량·보행 피해, 캐노피 형태 변경가능 | 캐노피 확정 사양의 사전 공개를 요구하겠습니다 |
| 필로티 상부 2층 | 완강기 설치로 인한 실내 공간제약 | 설치 위치 사전고지 및 조기 도면제공을 요구하겠습니다 |
| 레벨차 구간 인접세대 | 옹벽·비탈면으로 인한 조망침해 | 옹벽 확정도면 공개를 요구하겠습니다 |
| 외부 EV·기계실·휀룸 인접세대 | 장비 운행 소음·진동 | 저소음 사양 확인 및 방음보강을 요구하겠습니다 |
| 사다리차 접근불가 호수 | 승강기 이용 필수 | 해당 호수 리스트의 사전 공지를 요구하겠습니다 |
| 경관조명·로고(BI) 인접세대 | 눈부심, 빛반사 소음 | 밝기·각도 시운전 결과 공유 및 차광옵션 제공을 요구하겠습니다 |
| 지하주차장 출입구 인접 저층세대 | 환기·채광 시설물 소음·조망 침해 | 시설물 최종 위치도 공개를 요구하겠습니다 |

[그림 4] 동별 유의사항 매트릭스 (공통사항)   자료: 상주자이르네 입주자모집공고문 원문 전수 검토

01 대출규제 안내 (공고일 2026.03.09 기준)

대출규제는 오늘 날짜가 아니라 입주자모집공고일 시점에 시행 중이던 규제가 적용되는 것이 원칙입니다. 저희가 이 기준으로 직접 분석했습니다.

| 대책 항목 | 적용 여부 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 주담대 여신한도 차등화 (6억원 제한) | 제외 | 상주시는 비수도권·비규제지역 — 수도권/규제지역 전용 규제 |
| 스트레스 금리 상향 (1.5%→3.0%) | 제외 | 비규제지역은 기존 하한 0.75%~상한 3.0% 유지 |
| 전세대출 DSR 반영 | 제외 | 수도권·규제지역 1주택자 전세대출에 한정 |
| LTV(주택담보대출비율) 제한 | 적용 | 무주택(처분조건부 1주택 포함) 70%, 유주택 60% |

[그림 5] 공고일(2026.03.09) 기준 대출규제 적용 여부   자료: 2025.10.15 주택시장 안정화 대책 원문 대조

법무법인제이엘 의견   저희 법무법인제이엘이 공고일 기준으로 직접 확인한 결과, 귀 단지에는 6억원 한도 규제와 전세대출 DSR은 적용되지 않고 LTV만 적용됩니다. 공고문이 이를 명시하지 않고 '계약자 책임하에 조달'이라는 포괄조항으로 리스크를 떠넘기고 있는 점은, 저희가 시행사에 대출규제 기준을 공고문에 명시하도록 개선을 요구하겠습니다.

02 건축·구조 — 사업계획승인 이후 기준 변화

사업계획승인일  2022.05.16 (공고문 명시)

강화된 내용(승인 이후)  무량판 구조가 '특수구조 건축물'로 지정되어 구조 심의·감리중간보고서 의무 등 안전관리가 강화됨 (건축법 시행령 개정, 2023.09.12 시행)

그러나  법령 불소급 원칙상, 승인 당시 적법하게 설계되었다면 현행 기준으로 전면 재설계를 요구할 수 없습니다.

“주요 구조체는 정밀구조계산에 따라 최적화 될 수 있으며, 이에 따라 내력벽은 비내력벽으로 변경될 수 있습니다. 지하주차장 구조는 공사 여건에 따라 PC 또는 데크로 변경될 수 있으며, 피트(PIT)공간의 구획, 높이 및 면적, 비내력벽의 두께 등이 변경될 수 있습니다.”

법무법인제이엘 의견   공고문에 구조형식(벽식/무량판 등)이 명시되어 있지 않고, 오히려 '내력벽→비내력벽 변경 가능'이라는 포괄적 변경 여지만 열려 있습니다. 저희가 구조형식과 구조계산서(또는 구조심의 결과) 공개를 시행사에 공식 요청하겠습니다. 소급규제 대상이 아니라는 이유로 공개를 거부할 법적 근거는 없으므로, 협의회 명의 공문과 함께 저희가 실무 대응하겠습니다.

03 내진설계

“본 아파트는 「건축법」 제48조 제3항 및 제48조의3 제2항에 따른 내진성능 확보 여부와 내진 능력 공개에 의거 메르칼리 진도 등급을 기준으로 내진능력을 공개합니다. 내진중요도 I등급, Ⅶ등급”

강화된 내용(승인 이후)  국토교통부가 내진설계 일반기준(KDS 17 10 00)을 2024.03.21 개정 — 주로 기계설비 내진 보완이 중심이며, 구조체 자체 기준의 전면 강화 여부는 추가 확인이 필요합니다.

법무법인제이엘 의견   내진설계는 구조 전문분야인 만큼, 내진성능 확인서 및 설계 당시 적용 기준(KDS 버전) 공개를 저희가 시행사에 요청하겠습니다. 필요 시 제3자 구조기술사 검토도 저희가 주선하겠습니다.

04 층간소음·바닥충격음 차단성능

“1. 경량충격음 차단성능 ★★★★   2. 중량충격음 차단성능 ★★★”

정책 변화  2023.12.12 국토부 '기준 미달 시 준공 불허'로 층간소음 정책 패러다임 전환. 다만 기존 승인단지는 준공 불허 대상에서 제외되고 바닥방음 보강지원 사업으로 대응합니다.

우리 단지 해당여부  사업계획승인일(2022.05.16)이 정책 발표(2023.12.12)보다 앞서므로, 강화된 기준의 법적 강제 대상은 아닙니다.

법무법인제이엘 의견   법적 강제 대상은 아니지만, 실제 협상에서 시행사가 수용한 선례가 다수 있는 항목입니다. 저희가 시행사에 정확한 성적서(dB 수치) 공개와 차음재 성능 상향시공을 공식 요구하고, 필요 시 바닥방음 보강지원 사업 연계도 함께 검토하겠습니다.

05 소방시설

“최초 사업계획승인일이 2022년 5월 16일로 소방내진설계가 적용됩니다. 스프링클러 배관 관경 및 기준 개수 등 소화 시설물의 기준은 수리계산에 의해 설계도면과 다르게 시공될 수 있습니다.”

강화된 내용(승인 이후)  연립·다세대주택 간이스프링클러 설치 의무 확대 (2024.12.01 시행) — 연립·다세대 대상이며, 아파트인 상주자이르네의 직접 해당 여부는 추가 확인 필요.

법무법인제이엘 의견   소방시설 완비증명서 및 화재안전기준 적용판 공개를 저희가 시행사에 정식 요청하겠습니다. ESS 화재안전기준 등 최신 개정사항과의 관련성은 저희가 추가로 확인해 다음 보고서에 반영하겠습니다.

06 전기차 충전시설

“전기차 충전시스템은 총 58개(급속 2대, 완속 56대)설치되며, 주차장의 위치 및 구조에 따라 배치 위치는 달라질 수 있습니다.”

법정 기준  2022.01.28 시행 개정법상 신축 아파트(100세대 이상)는 총 주차대수의 5% 이상 설치 의무. 총 820세대 기준 최소 41대 이상 필요.

법무법인제이엘 의견   58대는 법정 의무비율(약 7.1%)을 상회하는 양호한 수준으로 확인됩니다. 다만 배치 위치가 유동적이라는 문구가 있어, 준공 시 특정 동에 편중되지 않는지 저희가 최종 배치도를 확인하겠습니다.

07 에너지절약설계

“건축물 에너지효율등급 예비인증서 인증등급 1+등급 / 단열조치 준수(가목) 적용 「건축물의 에너지절약설계기준」 제6조제1호에 의한 단열조치”

법무법인제이엘 의견   에너지효율 1+등급은 상위권에 해당하는 긍정적 요소로 확인됩니다. 준공 시 본인증 등급이 예비인증과 동일하게 유지되는지는 저희가 확인하겠습니다.

08 입지·생활 인프라

8-1. 주변 편의시설 (카카오맵 기준, 반경 1km)

| 구분 | 개소 | 대표 시설 (최단거리) |
| --- | --- | --- |
| 대형마트 | 1 | 함창농협 하나로마트 (818m) |
| 편의점 | 4 | GS25 상주함창LH점 (272m) |
| 어린이집/유치원 | 3 | 함창가온어린이집 (223m) |
| 병원 | 7 | 함창치과의원 (599m) |
| 약국 | 4 | 중앙약국 (690m) |

[그림 6] 반경 1km 내 생활 편의시설   자료: 카카오맵 로컬 API (2026.07.16 조회)

법무법인제이엘 의견   장례식장 2개소(삼성장례컨설팅 729m, 중앙장례식장 955m)가 반경 1km 내 확인되어 참고 차원에서 안내드립니다. 법적 하자 사안은 아니므로 별도 대응은 필요하지 않습니다.

8-2. 학군

NEIS(교육정보 개방포털) 공식 확인 결과 및 카카오맵 인접 학교입니다. 학업성취도·서열 데이터는 정책상 공식 비공개이며, 아래는 위치·학교급 등 객관적 사실만 포함합니다.

| 학교급 | 학교명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 함창초등학교 / 함창중앙초등학교 | NEIS 공식 확인 |
| 중학교 | 함창중학교 / 상지여자중학교 | NEIS 공식 확인 / 카카오맵 394m |
| 고등학교 | 함창고등학교 / 상지미래경영고등학교 | NEIS 공식 확인 / 카카오맵 399m |

[그림 7] 함창읍 소재 초·중·고 현황   자료: NEIS 교육정보 개방포털 + 카카오맵

8-3. 인근 시세 (국토부 실거래가, 2026.01~06 함창읍)

| 단지명 | 준공연도 | 전용면적 | 거래가 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상주함창엘에이치천년나무2단지 | 2016 | 67.86㎡ | 2.8억~2.9억 |
| 상주함창엘에이치천년나무2단지 | 2016 | 74.94㎡ | 2.6억 |
| 녹원 | 1993 | 84.29㎡ | 0.73억 |

[그림 8] 함창읍 아파트 실거래 현황   자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템

법무법인제이엘 의견   함창읍 내 가장 최근 준공 단지(2016년 천년나무2단지)와 비교해 분양가 적정성 판단의 참고자료로 안내드리며, 정밀 감정이 필요하시면 저희가 협력 감정평가사를 연결해 드리겠습니다.

8-4. 커뮤니티시설 운영시기

“CLUB XIAN은 입주지정기간 경과 후 관리주체에서 운영하게 되며... 커뮤니티센터에는 운동기구가 설치되나, 운동기구는 준공 후 입주지정기간이 종료된 이후 설치 될 수도 있음을 알려드립니다.”

법무법인제이엘 의견   피트니스·골프연습장·사우나 등 CLUB XIAN 시설은 입주와 동시 운영이 아니라 '입주지정기간 경과 후' 순차 운영되며, 운동기구 자체도 추후 설치될 수 있습니다. 정확한 개장 일정을 서면으로 사전 공지하도록 저희가 시행사에 요청하겠습니다.

8-5. 근린생활시설(상가) 인접동 이슈

“101동, 102동, 106동 지상1층에 인접하여 설치되는 작은도서관, 피트니스/골프연습장, 근린생활시설의 시설 유지보수 등으로 인한 2층 및 저층부 일부세대는 사생활 침해 등 생활의 불편이 발생할 수 있습니다.”

“106동 인근에 근린생활시설 부속시설물(에어컨실외기, 배기팬, 설비시설 등)이 추후 상가 입점자 공사로 인하여 설치될 수 있으며... 근린생활시설용 쓰레기 분리수거장은... 106동에 인접하여 이로 인한 냄새 및 소음, 분진이 발생할 수 있습니다.”

법무법인제이엘 의견   106동은 근린생활시설의 실외기·배기팬·탈취설비·쓰레기분리수거장이 모두 인접해 향후 냄새·소음·분진 민원이 집중될 가능성이 높습니다. 업종 제한(특히 음식점) 협의와 106동 대상 설비 위치 사전 공유를, 저희가 시행사 및 상가 분양주체에 공식 요청하겠습니다.

09 계약조항 핵심 유의사항

공고문 조항을 「약관의 규제에 관한 법률」·「공동주택관리법」 원문과 대조한 결과입니다.

위험 1. 설계변경 동의 간주 — 통보·동의 절차 없이 임의 인허가 진행 가능

“아파트 현장여건(지질상태, 주변 민원 등)에 따라 공사공법이 변경될 수 있으며... 관계법령에서 정하는 경미한 설계변경은 계약자의 동의가 있는 것으로 간주하여 계약자의 동의없이 사업주체가 인·허가를 통해 진행할 수 있습니다.”

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제10조제1호, 제12조제1호

법무법인제이엘 의견   경미한 설계변경의 범위가 불명확한 채로 동의를 간주하는 것은 무효 소지가 큽니다. 구체적 기준과 중대 변경 시 사전 통지·동의 절차 신설을, 저희가 시행사에 서면으로 요구하겠습니다.

위험 2. 지체상금 면제 + 이의제기 금지

“입주예정일은... 지연될 수 있으며, 이 경우 입주 지연에 따른 이의를 제기할 수 없으며, 지체상금은 발생하지 않습니다.”

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제7조제2호

법무법인제이엘 의견   사업주체 귀책사유로 인한 지연에 대해서까지 지체상금을 면제하는 것은 무효 소지가 있습니다. 귀책사유가 사업주체에 있는 경우 지체상금 지급 조항을 신설하도록 저희가 요구하겠습니다.

위험 3. 분양조건 차이 이의제기 금지

“본 아파트의 판매시점에 따라 향후 분양조건의 차이가 있을 수 있으며, 이에 이의를 제기하실 수 없습니다.”

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제11조제1호, 제14조제1호

법무법인제이엘 의견   동일 사유가 대량 발생할 경우를 대비해, 협의회 차원의 대표 문제제기 창구를 저희가 미리 확보해 두겠습니다.

위험 4. 공용시설 임의변경 + 이의제기 금지

“견본주택에서 확인이 곤란한 공용부문의 시설물(공용계단, 지하주차장, 엘리베이터의 용량·속도·탑승위치 등)은... 최종 주택건설사업계획승인 도면에 준하며, 이로 인해 사업주체 또는 시공사에게 이의를 제기할 수 없습니다.”

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제10조제1호, 제14조제1호

법무법인제이엘 의견   최종 사업계획승인 도면의 사전 공개와, 중대한 하향 변경 시 통지 의무 신설을 저희가 요구하겠습니다.

위험 5. 배관노출 소음 하자책임 면제

“발코니 확장 세대의 상부세대가 비확장일 경우 상부세대의 배관 일부가 확장세대 상부에 노출되어 이로 인한 소음이 발생할 수 있으며 이로 인하여 사업주체 또는 시공사에 이의를 제기할 수 없습니다.”

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제7조제3호, 공동주택관리법 제36조제1항

법무법인제이엘 의견   하자담보책임을 사전에 포괄 면제하는 조항은 무효 소지가 있습니다. 하자보수 대상 일률 배제 문구 삭제와 저감시공 대안을, 저희가 요구하겠습니다.

추가 검토필요 조항 (9건)

즉시 무효를 다투기보다, 협의회 명의 서면 질의·개선요구 대상으로 정리했습니다.

- 마감재/사양 변경  —  품절·단종 시 '동급 이상' 대체는 표준이나, 사전 공지·동의 절차가 빠져 있어 임의 하향 시공의 여지가 있음.

- 계약 해제/위약금  —  해제 시 위약금 외에 대납이자 전액까지 추가 부담시켜 이중 페널티 소지.

- 유상옵션(발코니확장 등)  —  중도금 납부 이후 옵션 해제·변경을 시공사 동의 없이 전면 금지.

- 추가 선택품목  —  품질·사양 불만이 있어도 교체·해약 요구 자체를 원천 금지.

- 조경 하자책임  —  조경수 고사 등 원인(시공불량 vs 관리소홀) 불명확한 상태에서 시공사 책임을 일률 면제.

- 중도금 대출 중단  —  계약자 귀책 대출중단 시 최고·유예기간 없이 즉시 계약해제 가능 조항.

- 환경권 침해 수인조항 (지붕층 시설물)  —  일조·조망·소음진동·사생활 침해 가능성을 언급하며 이의제기 배제.

- 환경권 침해 수인조항 (단지 내 도로·시설 인접)  —  인접세대의 소음·진동·조망 저해 등을 일률적으로 수인하도록 고지.

- 발코니 확장 단차  —  인접·상부세대 비확장 시 발생하는 시공상 단차·마감 불량 관련 이의제기 배제.

10 결론 및 협의회 대응 로드맵

1순위 — 즉시 서면 질의

- 구조형식(무량판 여부) 및 구조계산서·구조 심의결과 공개 요청

- 101·102·103·106동 동별 유의사항에 대한 방음·설비 보강 협의

- 106동 근린생활시설 업종 제한 및 실외기·배기설비 위치 협의

- 커뮤니티시설(CLUB XIAN 등) 정확한 개장 일정 서면 공지 요청

- 핵심 유의조항 5건에 대한 삭제·수정 요구 공문 발송

2순위 — 계약 전 확인

- 대출규제(LTV/DSR) 개별 세대 기준 취급은행 사전상담

- 바닥충격음 성능시험 성적서(dB 수치) 공개 요청

- 전기차충전시설 최종 배치도 확인

3순위 — 준공 전후 모니터링

- 소방시설 완비증명서 및 화재안전기준 적용판 확인

- 내진성능 확인서(구조기술사 검토) 확보

- 에너지효율 본인증 등급이 예비인증(1+등급)과 동일한지 확인

본 보고서는 법무법인제이엘의 AI 1차 스크리닝 및 공개 행정정보 기반 검토자료로, 협의회의 대응 우선순위 결정을 돕기 위해 작성되었습니다. 구조·소방 등 전문영역은 별도 기술자문과 병행하며, 저희가 계속 실무를 담당하겠습니다.

부록 한 장으로 보는 체크리스트

본 페이지만 별도로 출력·배포해 협의회 회의자료로 활용할 수 있습니다.

| 구분 | 대상/항목 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 독소조항 | 설계변경 동의간주 | 통보·동의 없이 임의 인허가 — 약관법 제10·12조 | 1순위 |
| 독소조항 | 지체상금 면제 | 귀책사유 불문 이의제기·지체상금 배제 — 약관법 제7조 | 1순위 |
| 독소조항 | 분양조건 차이 | 이의제기 금지 — 약관법 제11·14조 | 2순위 |
| 독소조항 | 공용시설 임의변경 | 이의제기 금지 — 약관법 제10·14조 | 1순위 |
| 독소조항 | 배관노출 소음 면책 | 하자담보책임 배제 — 약관법 제7조·공동주택관리법 제36조 | 1순위 |
| 동별유의 | 101동 | 발전기·전기실·급기DA 소음 (저층) | 1순위 |
| 동별유의 | 101·102동 | 골프연습장·피트니스 소음·사생활 (1층 인접) | 2순위 |
| 동별유의 | 102동 | 사우나 배기·CLUB CLOUD 소음 (지하1층·최상층) | 1순위 |
| 동별유의 | 103동 | 외부EV 소음·진동 (북측외벽) | 2순위 |
| 동별유의 | 106동 | 근생 인접 사생활·실외기·쓰레기장·급배기DA | 1순위 |
| 개선요구 | 대출규제 | LTV만 적용, 공고문에 기준 미명시 → 명시 요구 | 2순위 |
| 개선요구 | 구조형식 | 무량판 여부 미기재 → 구조계산서 공개 요구 | 1순위 |
| 개선요구 | 내진성능 | 확인서·적용기준(KDS) 공개 요구 | 3순위 |
| 개선요구 | 층간소음 | 중량충격음 ★★★ → 차음재 상향시공 요구 | 1순위 |
| 개선요구 | 소방시설 | 완비증명서·화재안전기준 적용판 공개 요구 | 3순위 |
| 개선요구 | 커뮤니티시설 | CLUB XIAN 개장일정 사전공지 요구 | 1순위 |
| 양호확인 | 전기차충전 | 58대, 법정비율(5%) 상회 — 위치만 확인 | 3순위 |
| 양호확인 | 에너지효율 | 1+등급 — 본인증 동일여부만 확인 | 3순위 |