상주자이르네 입주자모집공고문 상세 검토보고서

건축·구조·소방·계약조항 종합분석 (관계법령 원문 대조)

| 대상 단지 | 상주자이르네 (2026000038 입주자모집공고, 공고일 2026.03.09 / 사업계획승인일 2022.05.16) |
| --- | --- |
| 배포 대상 | 상주자이르네 입주예정자협의회 |
| 작성일 | 2026.07.16 |

본 보고서는 입주자모집공고문 원문, 관계법령 원문(약관의 규제에 관한 법률·공동주택관리법 등), 공개 행정정보를 대조하여 작성한 검토자료입니다. 최종 법률의견을 대체하지 않으며, 구조·소방 등 전문분야는 별도 기술자문을 권고합니다.

한눈에 보기

- 본 단지는 2022.05.16 사업계획승인을 받아, 이후 강화된 건축·소방 기준 다수가 원칙적으로 소급 적용되지 않습니다. 다만 소급 여부와 무관하게 협의회가 시행사에 확인·개선을 요구할 수 있는 사안이 다수 확인됩니다.

- 가장 시급한 확인사항은 ① 구조형식(무량판 여부) 미기재, ② 근린생활시설(106동 등 인접) 업종·설비 제약 부재, ③ 커뮤니티시설 입주 초기 미운영 가능성입니다.

- 계약조항 중 5건은 「약관의 규제에 관한 법률」 조문에 직접 저촉되는 것으로 판단되어 삭제·수정을 요구할 근거가 있습니다.

- 대출규제는 공고일(2026.03.09) 기준 LTV만 적용(무주택 70%/유주택 60%)되며, 6억 한도·전세대출 DSR 등은 비규제지역이라 제외됩니다.

- 에너지효율 1+등급, 전기차충전 58대(법정 의무비율 이상)는 양호한 요소로 확인되어 함께 안내드립니다.

1. 대출규제 안내 (공고일 2026.03.09 기준)

대출규제는 오늘 날짜가 아니라 입주자모집공고일 시점에 시행 중이던 규제가 적용되는 것이 원칙입니다.

| 대책 항목 | 적용 여부 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 주담대 여신한도 차등화 (6억원 제한) | 제외 | 상주시는 비수도권·비규제지역 — 수도권/규제지역 전용 규제 |
| 스트레스 금리 상향 (1.5%→3.0%) | 제외 | 비규제지역은 기존 하한 0.75%~상한 3.0% 유지 |
| 전세대출 DSR 반영 | 제외 | 수도권·규제지역 1주택자 전세대출에 한정 |
| LTV(주택담보대출비율) 제한 | 적용 | 무주택(처분조건부 1주택 포함) 70%, 유주택 60% |

법무법인 의견  공고문 자체에는 대출규제 기준일·LTV 수치가 명시되어 있지 않고 “정부정책 변경 시 계약자 책임하에 조달”이라는 포괄조항만 있습니다. 계약 전 반드시 취급은행에 개별 대출한도를 재확인하시길 권고드리며, 2025.10.15 대책 이후 2026.03.09 공고일 사이 추가 개정이 있었는지는 저희 쪽에서도 별도 확인하겠습니다.

2. 건축·구조 — 사업계획승인 이후 기준 변화

사업계획승인일  2022.05.16 (공고문 명시)

강화된 내용(승인 이후)  무량판 구조가 ‘특수구조 건축물’로 지정되어 구조 심의·감리중간보고서 의무 등 안전관리가 강화됨 (건축법 시행령 개정, 2023.09.12 시행)

그러나  법령 불소급 원칙상, 승인 당시 적법하게 설계되었다면 현행 기준으로 전면 재설계를 요구할 수 없습니다.

본 공고문의 구조 관련 조항입니다:

"주요 구조체는 정밀구조계산에 따라 최적화 될 수 있으며, 이에 따라 내력벽은 비내력벽으로 변경될 수 있습니다. 지하주차장 구조는 공사 여건에 따라 PC 또는 데크로 변경될 수 있으며, 피트(PIT)공간의 구획, 높이 및 면적, 비내력벽의 두께 등이 변경될 수 있습니다."

법무법인 의견  공고문에 구조형식(벽식/무량판 등)이 명시되어 있지 않고, 오히려 ‘내력벽→비내력벽 변경 가능’이라는 포괄적 변경 여지만 열려 있습니다. 법적으로 무량판 구조 자체가 금지된 것은 아니나, 최근 사회적으로 안전 우려가 큰 사안인 만큼 협의회 명의로 시행사에 구조형식 및 구조계산서(또는 구조 심의결과) 공개를 요청하실 것을 권고드립니다. 소급 규제 대상이 아니라는 이유로 시행사가 공개를 거부할 법적 근거는 없습니다.

3. 내진설계

"본 아파트는 「건축법」 제48조 제3항 및 제48조의3 제2항에 따른 내진성능 확보 여부와 내진 능력 공개에 의거 메르칼리 진도 등급을 기준으로 내진능력을 공개합니다. 내진중요도 I등급, Ⅶ등급"

강화된 내용(승인 이후)  국토교통부가 내진설계 일반기준(KDS 17 10 00)을 2024.03.21 개정 — 주로 기계설비 내진에 대한 보완이 중심이며, 구조체 자체의 내진설계기준이 전면 강화되었는지는 확인이 더 필요합니다.

법무법인 의견  내진설계는 구조 전문분야로, 정확한 적정성 판단에는 구조기술사 자문이 필요합니다. 협의회 차원에서 ‘내진성능 확인서’ 및 설계 당시 적용 기준(KDS 버전)을 시행사에 요청하실 것을 권고드리며, 필요 시 저희가 제3자 구조기술사 검토를 주선해 드릴 수 있습니다.

4. 층간소음·바닥충격음 차단성능

"1. 경량충격음 차단성능 ★★★★  2. 중량충격음 차단성능 ★★★"

정책 변화  2023.12.12 국토부 ‘기준 미달 시 준공 불허’로 층간소음 정책 패러다임 전환. 다만 이 노트북 확인 결과, 해당 정책은 향후 신축 단지부터 적용되며 기존 승인단지는 준공 불허 대상에서 제외되고 바닥방음 보강지원 사업으로 대응합니다.

우리 단지 해당여부  사업계획승인일(2022.05.16)이 정책 발표(2023.12.12)보다 앞서므로, 이 강화된 기준의 법적 강제 대상은 아닙니다.

법무법인 의견  법적 강제 대상이 아니라는 점은 명확하나, 중량충격음 ★★★(4단계 중 낮은 편)은 입주 후 층간소음 민원의 실질적 원인이 될 수 있습니다. ① 정확한 성적서(dB 수치) 공개 요청, ② 시공사에 완충재·차음재 성능 상향시공(비용 협의) 요청, ③ 국토부·지자체의 바닥방음 보강지원 사업 활용 가능성 확인을 권고드립니다. 강제할 권리는 아니지만 실제 협상에서 시행사가 수용한 사례가 다수 있는 항목입니다.

5. 소방시설

"최초 사업계획승인일이 2022년 5월 16일로 소방내진설계가 적용됩니다. 스프링클러 배관 관경 및 기준 개수 등 소화 시설물의 기준은 수리계산에 의해 설계도면과 다르게 시공될 수 있습니다."

강화된 내용(승인 이후)  연립·다세대주택에 간이스프링클러 설치 의무 확대 (2024.12.01 시행) — 다만 이는 연립·다세대 대상이며, 상주자이르네는 아파트로 분류되어 직접 해당 여부는 추가 확인이 필요합니다.

법무법인 의견  ESS(전기저장시설) 화재안전기준 강화 등 최신 소방 이슈는 이 검토에서 확정적 근거자료를 확보하지 못했습니다. ‘부실 조사’가 되지 않도록, 협의회 명의로 소방시설 완비증명서 및 화재안전기준 적용판을 시행사에 정식 요청하실 것을 권고드리며, 저희 쪽에서도 관련 법령을 추가로 확인해 다음 보고서에 반영하겠습니다.

6. 전기차 충전시설

"전기차 충전시스템은 총 58개(급속 2대, 완속 56대)설치되며, 주차장의 위치 및 구조에 따라 배치 위치는 달라질 수 있습니다."

법정 기준  2022.01.28 시행 개정법상 신축 아파트(100세대 이상)는 총 주차대수의 5% 이상 설치 의무. 총 820세대 기준 최소 41대 이상 필요.

법무법인 의견  58대는 법정 의무비율(약 7.1%)을 상회하는 양호한 수준입니다. 다만 ‘배치 위치는 달라질 수 있다’는 문구가 있어, 준공 시 실제 위치(특정 동에 편중되지 않는지)를 확인하시길 권고드립니다.

7. 에너지절약설계

"건축물 에너지효율등급 예비인증서 인증등급 1+등급 / 단열조치 준수(가목) 적용 「건축물의 에너지절약설계기준」 제6조제1호에 의한 단열조치"

법무법인 의견  에너지효율 1+등급은 상위권에 해당하며, 관리비(냉난방비) 절감에 실질적으로 도움이 되는 긍정적 요소입니다. 예비인증인 만큼, 준공 시 본인증 등급이 예비인증과 동일하게 유지되는지만 확인하시면 됩니다.

8. 입주민 생활이슈 — 커뮤니티시설·근린생활시설

8-1. 커뮤니티시설 운영시기

"CLUB XIAN은 입주지정기간 경과 후 관리주체에서 운영하게 되며... 커뮤니티센터에는 운동기구가 설치되나, 운동기구는 준공 후 입주지정기간이 종료된 이후 설치 될 수도 있음을 알려드립니다."

법무법인 의견  피트니스·골프연습장·사우나 등 CLUB XIAN 시설은 입주와 동시 운영이 아니라 ‘입주지정기간 경과 후’ 순차 운영되며, 운동기구 자체도 추후 설치될 수 있다고 명시되어 있습니다. 타 단지(해링턴 마레 등) 사례에서도 커뮤니티시설 개방 지연이 입주 초기 최대 민원 중 하나였습니다. 입주 전 정확한 개장 일정을 서면으로 사전 공지하도록 요청하실 것을 권고드립니다.

8-2. 근린생활시설(상가) 인접동 이슈

"101동, 102동, 106동 지상1층에 인접하여 설치되는 작은도서관, 피트니스/골프연습장, 근린생활시설의 시설 유지보수 등으로 인한 2층 및 저층부 일부세대는 사생활 침해 등 생활의 불편이 발생할 수 있습니다."

"106동 인근에 근린생활시설 부속시설물(에어컨실외기, 배기팬, 설비시설 등)이 추후 상가 입점자 공사로 인하여 설치될 수 있으며... 근린생활시설용 쓰레기 분리수거장은... 106동에 인접하여 이로 인한 냄새 및 소음, 분진이 발생할 수 있고 쓰레기 수거차량의 상시 접근으로 피해가 발생할 수 있습니다."

법무법인 의견  106동은 근린생활시설의 실외기·배기팬·탈취설비·쓰레기분리수거장이 모두 인접한 것으로 확인되어, 향후 입주 후 냄새·소음·분진 민원이 집중될 가능성이 높은 동입니다. 공고문에는 상가 업종제한(특히 음식점 입점) 관련 명시가 없습니다. 협의회 차원에서 ① 업종 제한(악취·소음 유발 업종 배제) 협의, ② 106동 대상 실외기·배기설비 위치 사전 공유, ③ 쓰레기 수거차량 동선·시간대 조정을 시행사·상가 분양주체에 요청하실 것을 권고드립니다.

9. 계약조항 핵심 유의사항

공고문 조항을 「약관의 규제에 관한 법률」·「공동주택관리법」 원문과 대조한 결과입니다.

위험 1. 사업주체가 일방적으로 설계변경을 추진하면서 수분양자 동의를 사전 간주하고, 통보·동의 절차 없이 임의로 인허가를 진행할 수 있도록 규정.

"아파트 현장여건(지질상태, 주변 민원 등)에 따라 공사공법이 변경될 수 있으며... 관계법령에서 정하는 경미한 설계변경은 계약자의 동의가 있는 것으로 간주하여 계약자의 동의없이 사업주체가 인·허가를 통해 진행할 수 있습니다."

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제10조제1호, 제12조제1호

법무법인 의견  ‘경미한 설계변경’의 범위가 불명확한 채로 동의를 간주하는 것은 무효 소지가 큽니다. 시행사에 경미한 변경의 구체적 기준과 중대한 변경 시 사전 통지·동의 절차 신설을 서면으로 요구하실 것을 권고드립니다.

위험 2. 사업주체 귀책범위를 ‘정부 정책 변경’ 등으로 자의적으로 넓게 면책하고, 지체상금 지급의무를 원천 면제.

"입주예정일은... 지연될 수 있으며, 이 경우 입주 지연에 따른 이의를 제기할 수 없으며, 지체상금은 발생하지 않습니다."

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제7조제2호

법무법인 의견  사업주체 귀책사유로 인한 지연에 대해서까지 지체상금을 면제하는 것은 무효 소지가 있습니다. 최소한 귀책사유가 사업주체에 있는 경우 지체상금 지급 조항을 신설하도록 요구하실 것을 권고드립니다.

위험 3. 향후 할인분양 등 분양조건 변경 시 기존 수분양자의 형평성 문제제기 권리를 사전 차단.

"본 아파트의 판매시점에 따라 향후 분양조건의 차이가 있을 수 있으며, 이에 이의를 제기하실 수 없습니다."

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제11조제1호, 제14조제1호

법무법인 의견  즉시 무효를 다투기보다, 동일 사유가 대량 발생할 경우를 대비해 협의회 차원의 대표 문제제기 창구를 미리 확보해 두실 것을 권고드립니다.

위험 4. 수분양자가 사전 확인이 어려운 공용시설에 대해 임의적 설계 하향 변경 가능성을 열어두고 일체의 이의제기를 금지.

"견본주택에서 확인이 곤란한 공용부문의 시설물(공용계단, 지하주차장, 엘리베이터의 용량·속도·탑승위치 등)은... 최종 주택건설사업계획승인 도면에 준하며, 이로 인해 사업주체 또는 시공사에게 이의를 제기할 수 없습니다."

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제10조제1호, 제14조제1호

법무법인 의견  최종 사업계획승인 도면의 사전 공개를 요청하시고, 최초 고지 사양 대비 중대한 하향 변경이 있는 경우 통지 의무를 신설하도록 요구하실 것을 권고드립니다.

위험 5. 구조적 설계 결함으로 인한 소음 피해 발생 가능성을 명시하면서도 하자보수·배상 책임을 완전히 면제.

"발코니 확장 세대의 상부세대가 비확장일 경우 상부세대의 배관 일부가 확장세대 상부에 노출되어 이로 인한 소음이 발생할 수 있으며 이로 인하여 사업주체 또는 시공사에 이의를 제기할 수 없습니다."

법적 근거  약관의 규제에 관한 법률 제7조제3호, 공동주택관리법 제36조제1항

법무법인 의견  하자담보책임을 사전에 포괄 면제하는 조항은 무효 소지가 있습니다. 배관 노출 소음을 하자보수 대상에서 일률 배제하는 문구 삭제 및 저감시공(방음자재 등) 대안을 요구하실 것을 권고드립니다.

추가 검토필요 조항 (9건)

즉시 무효를 다투기보다, 협의회 차원의 서면 질의·개선요구 대상으로 정리했습니다.

- 마감재/사양 변경  —  품절·단종 시 ‘동급 이상’ 대체는 표준이나, 사전 공지·동의 절차가 빠져 있어 임의 하향 시공의 여지가 있음.

- 계약 해제/위약금  —  해제 시 위약금 외에 대납이자 전액까지 추가 부담시켜 이중 페널티 소지.

- 유상옵션(발코니확장 등)  —  중도금 납부 이후 옵션 해제·변경을 시공사 동의 없이 전면 금지.

- 추가 선택품목  —  품질·사양 불만이 있어도 교체·해약 요구 자체를 원천 금지.

- 조경 하자책임  —  조경수 고사 등 원인(시공불량 vs 관리소홀) 불명확한 상태에서 시공사 책임을 일률 면제.

- 중도금 대출 중단  —  계약자 귀책 대출중단 시 최고·유예기간 없이 즉시 계약해제 가능 조항.

- 환경권 침해 수인조항 (지붕층 시설물)  —  일조·조망·소음진동·사생활 침해 가능성을 언급하며 이의제기 배제.

- 환경권 침해 수인조항 (단지 내 도로·시설 인접)  —  인접세대의 소음·진동·조망 저해 등을 일률적으로 수인하도록 고지.

- 발코니 확장 단차  —  인접·상부세대 비확장 시 발생하는 시공상 단차·마감 불량 관련 이의제기 배제.

10. 결론 및 협의회 대응 로드맵

1순위 — 즉시 서면 질의

- 구조형식(무량판 여부) 및 구조계산서·구조 심의결과 공개 요청

- 106동(및 101·102동 저층부) 근린생활시설 업종 제한 및 실외기·배기설비 위치 협의

- 커뮤니티시설(CLUB XIAN 등) 정확한 개장 일정 서면 공지 요청

- 핵심 유의조항 5건에 대한 삭제·수정 요구 공문 발송

2순위 — 계약 전 확인

- 대출규제(LTV/DSR) 개별 세대 기준 취급은행 사전상담

- 바닥충격음 성능시험 성적서(dB 수치) 공개 요청

- 전기차충전시설 최종 배치도 확인

3순위 — 준공 전후 모니터링

- 소방시설 완비증명서 및 화재안전기준 적용판 확인

- 내진성능 확인서(구조기술사 검토) 확보

- 에너지효율 본인증 등급이 예비인증(1+등급)과 동일한지 확인

본 보고서는 AI 1차 스크리닝 및 공개 행정정보 기반 검토자료로, 협의회의 대응 우선순위 결정을 돕기 위해 작성되었습니다. 구조·소방 등 전문영역은 별도 기술자문을, 법적 대응은 정식 법률자문을 권고드립니다.